## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2021_063_AD Achiziția de Testere fibre optice pentru spațiile tehnice de nivel central aparținând CPD București și CDS Brașov
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să livrăm produsele solicitate, la prețurile ofertate, după cum urmează:
Nr. crt | Produse solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Testere pentru fibre optice
1.1 | Dimensiuni : 11.4 x 3.5 x 2.0 cm Greutate: 46 g cu doua baterii AAA Compatibil: fibre optice single-mode si fibre optice multimode Lungimea de unda: 650 nm (vizibil) Putere de iesire: 1.0 mW max Mod de lucru: continuu sau intermitent Gama de lucru: 7 km single-mode sau 5 km multimode Conector Interfata universal 2.5 mm (fix) Butoane de comanda: pornit/oprit si continuu/intermitent Baterii: doua bucati AAA Durata de viata baterii: peste 30 ore Standard international: 1992, En 61010-2, CE
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2021
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.