## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2021_064_AD Achiziția de servicii de verificare a ansamblului grup electrogen – instalatie „vitali”
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
OBIECTUL ACHIZIȚIEI
1 | Determinarea disponibilului de putere existent în vederea conectării si altor echipamente la electroalimentarea de rezervă, in sediul M.F. din Bd. Libertății nr. 16, pe timpul comutării dintre rețeaua electrică de bază și generatorul electric, conform specificațiilor tehnice anexate
2 | Determinarea consumului echipamentelor ce deservesc activitățile serviciilor D.G.T.D.P. — D.C.P. ( camerele 601A, 602, 603, 605A Si 806A ) conform specificațiilor tehnice anexate
2.1 | In acest sens, prestatorul va avea în sarcină efectuarea de măsurători , înregistrare și analiză rețea electroalimentare consumatori prioritari.
CERINȚE SPECIFICE PENTRU SERVICII
3 | Toate serviciile enumerate mai sus vor fi prestate prin personal calificat, respectiv atestat tip Al acordat de Autoritatea Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.). |  | (se vor atașa documente justificative)
Prestarea se va face la sediul Beneficiarului, Bucuresti, Bd. Libertății nr. 16, sector 5, în timpul programului de lucru, luni — joi: 08:30 — 17:00 și vineri 8:30 — 14:30.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2021
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.