## Form_OF_Teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2021_028_AD_Servicii de verificare și reparații hidranți
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul(a), reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 2 | 3 | 4
I. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească prestatorul
1 | Prestatorul trebuie să fie atestat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în condițiile prevăzute de prevederile art. 53 din Legea nr. 307/2006 privind apărărea împotriva incendiilor, republicată;
2 | Prestatorul va deține autorizație pentru efectuarea lucrărilor de verificare și reparare a hidranților conform OMAI nr. 87/2010 - pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
3 | Prestatorul trebuie să asigure resursele umane necesare cu personal instruit și autorizat pentru executarea lucrărilor și să facă dovada dotării cu produse certificate în conformitate cu normele europene.
II. Obligațiile prestatorului
1 | Prestatorul se obligă să presteze serviciul de verificare și reparare a hidranților interiori din dotarea sediului secundar al Ministerului Finanțelor Publice din București, sector 4, str. col. Poenaru Bordea nr.3-5;
2 | Lucrările de verificare și reparare a hidranților vor fi executate în conformitate cu procedura de lucru pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, respectându-se următoarele documente de referință: a. Legea nr. 307/2006 privind apărărea împotriva incendiilor, republicată; b. OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; c. OMAI nr. 87/2010 - pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; d. OMDRAP nr. 2463/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P 118/2-2013); e. OMAI nr. 231/2011 pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerinţele tehnice generale şi condiţiile pentru introducerea pe piaţă a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
III. Specificațiile tehnice ale echipamentelor utilizate:
1 | Verificarea funcționării ansamblului hidrant – furtun se va realiza conform prevederilor punctului 28.3 din OMDRAP nr. 2463/2013;
2 | Rezultatul verificării va fi consemnat în Registrul de control pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor (conform art. 142 din OMAI nr. 163/2007);
3 | În cazul în care se constată că unele componente ale hidranţilor interiori cu grad de uzură avansat trebuie înlocuite, acestea se vor înlocui în baza unui deviz care să cuprindă preţul materialelor şi al manoperei, acceptat de beneficiar. Devizul de reparații se va transmite beneficiarului în maxim 24 ore de la constatare însoțit de Nota de constatare semnată de beneficiar;
4 | Prestatorul își va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce privește înlocuirea/repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanție în conformitate cu legislația în vigoare pentru reparațiile efectuate cât și pentru piesele înlocuite;
5 | Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, de protecția muncii pentru personalul propriu cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata executării serviciilor;
6 | Prestatorul are obligația de a deține un stoc minim de piese necesare remedierii în timp optim a hidranților interiori, respectiv: robinet, racorduri, furtun, țeavă de refulare, suport rolă, etc.;
7 | Timpul de intervenție de la sesizarea prestatorului până la inițierea intervenției propriu-zise este de maxim 3 ore, cu precizarea că problema semnalată să se rezolve în aceeași zi dacă aceasta a fost anunțată în timp util;
8 | Timpul de remediere a defecțiunilor va fi de 48 ore de la sesizarea prestatorului;
9 | Reparațiile solicitate de beneficiar se facturează în baza tarifelor de manoperă/intervenție rezolvată (reparație) și a prețurilor pieselor de schimb/consumabilelor;
10 | Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite va fi facturată de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie. Prin semnarea Procesului-verbal de recepţie, beneficiarul va confirma efectuarea lucrărilor de către prestator, pe baza documentelor prezentate de personalul acestuia;
11 | Beneficiarul va sesiza prestatorului de servicii defecţiunile înregistrate, prestatorul fiind obligat a avea un program de lucru în zilele cuprinse în intervalul luni - joi între orele 8.30 – 17.00 și vineri 8.30 – 14.30.
12 | Prestatorul va efectua curățenia la locul de muncă cu mijloace proprii de curățenie și va remedia eventualele deteriorări provocate din neglijența sa;
13 | Prestatorul va prezenta un tabel cu personalul executant, cu datele de identificare (nume, prenume, seria și numărul cărții de identitate).
14 | Pentru asigurarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor provenind de Ia Ministerul Finantelor, prestatorul va semna un acord de confidentialitate.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă .......zile (nu mai puțin de 60 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
Data | ....../......../2021