## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2022_A1_024 Servicii de reparații și întreținere perdele de aer
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Servicii de întreținere
1.1 | verificarea și curățarea filtrelor/rezistențelor;
1.2 | verificarea parametrilor climatici și electrici de funcționare;
1.3 | verificarea și ungerea părților în mișcare pentru evitarea creșterii nivelului de zgomot și reducerea uzurii normale a instalațiilor;
1.4 | verificarea funcționării corecte a componentelor de comandă şi control;
1.5 | întreținerea și curățarea carcasei;
1.6 | verificarea și corectarea poziționării și fixării echipamentelor pentru reducerea uzurilor;
1.7 | Serviciile de întreținere vor face obiectul unui Raport de Service semestrial, ce va însoți factura de întreținere.
2 | Serviciile de reparații
2.1 | Serviciile de reparații se vor presta la cererea beneficiarului și vor consta în următoarele operații de diagnosticare: - reparații mecanico-electrice; - orice alte operațiuni similare.
2.2 | Manoperă reparații (tarif orar nu va depăși 50 lei TVA inclus)
2.3 | Efectuarea reparațiilor se va realiza în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant).
2.4 | Urmare solicitării emise de beneficiar, prestatorul se va deplasa în locaţia comunicată, va depista defecţiunea şi va întocmi o Notă de constatare ce se va semna de către reprezentantul MF.
2.5 | Prestatorul, în baza notei de constatare, va transmite beneficiarului în termen de 24 ore un deviz de reparaţii.
2.6 | Beneficiarul are obligaţia de a accepta/ refuza în maxim 24 ore devizul de reparaţii şi de a îl transmite/ comunica prestatorului în vederea remedierii.
2.7 | Timpul de intervenţie de la sesizarea prestatorului până la iniţierea intervenţiei propriu-zise : maxim 2 ore, cu specificaţia că situaţia de nefuncţionalitate a perdelei de aer să se rezolve în ziua sesizării, dacă aceasta a fost anunţată în timp optim.
2.8 | După efectuarea reparaţiei se va întocmi Procesul verbal de recepţie semnat de ambele părţi, respectiv din partea reprezentantului MF, iar din partea prestatorului reprezentantul acestuia.
2.9 | Prestatorul are obligaţia de a deţine un stoc minim de piese necesare remedierii în timp optim a perdelelor de aer, nefiind permisă invocarea lipsei pieselor de schimb.
2.10 | Reparaţiile solicitate de beneficiar se facturează în baza tarifelor de manoperă ale prestatorului de servicii şi preţurilor pieselor de schimb / consumabilelor.
2.11 | Beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate prestatorului de servicii, acesta fiind obligat a avea un program de lucru în zilele cuprinse în intervalul luni-vineri, între orele: 8³° - 17°°.
2.12 | Prestatorul de servicii va asigura disponibilitatea intervenirii în caz de urgenţă şi în afara programului normal de lucru al beneficiarului.
2.13 | Cheltuielile de deplasare cad în sarcina prestatorului de serviciu.
2.14 | Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie.
2.15 | Prestatorul se obligă să aplice un adaos comercial de maxim 10 % peste prețul pieselor de schimb practicat de importatorul direct și să prezinte documente justificative în acest sens.
2.16 | Plata facturilor se va realiza pe baza Notelor de constatare, a Devizelor de reparaţie şi a Proceselor Verbale de recepție acceptate.
2.17 | În cazul în care defecțiunea apărută nu poate fi rezolvată la fața locului, decizia pentru trimiterea în laboratoarele prestatorului de servicii, aparţine specialiştilor prestatorului de servicii, cu acordul beneficiarului.
2.18 | Pentru reparațiile efectuate, prestatorul va acorda minim 6 luni garanție pentru manoperă și minim 24 de luni la piesele înlocuite.
2.19 | Pentru piesele înlocuite se vor prezenta certificate de calitate. Piesele vor fi noi, originale sau compatibile, însoțite de certificate de producător.
2.20 | Personalul operatorului economic este supus normelor de protecţia muncii impuse la sediul autorităţii contractante, prestatorul asigurându-se pentru toate riscurile ce ar putea să apară privind personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările. Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) şi protecţia muncii (PM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 60 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2022
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.