## Form_of_teh
OFERTANT
Operator economic: S.C. ..........................
CUI:...........................................................
Nr. ONRC: .................................................
Sediul:.......................................................
Tel./Fax:....................................................
Cont trezorerie:.........................................
Deschis la: Trezoreria................................
Formular Ofertă Tehnică
2022_A1_ 036 Servicii de expertiză tehnică pentru centrala termică de la sediul CNIF
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere tema de proiectare publicată, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate / Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații Se va preciza modalitatea efectivă de îndeplinire a cerinței sau, după caz, faptul că ofertantul a înțeles și își asumă cerința.
0 | 1 | 2 | 3
1 | Expertiză tehnică centrala termică la sediul Ministerul Finanțelor – Centrul Național de Informații Financiare din str. Col.Poenaru Bordea nr.3-5, sector 4, București Expertiza tehnică are ca scop: a) constatări și observații asupra stării tehnice actuale a componentelor centralei termice existente; b) elaborarea măsurilor și soluțiilor privind creșterea siguranței în exploatare, reducerea consumurilor energetice, asigurarea igienei și sănătății oamenilor și protecția mediului.
2 | Documentația aferentă expertizei tehnice se va preda autorității contractante în termenul stabilit, astfel: - pe suport de hârtie, în 2 (două) exemplare îndosariate, cu opisuri; - pe suport electronic (un exemplar).
3 | Ofertantul va face dovada că deține minim un contract individual de muncă sau un contract de colaborare cu specialiști experți tehnici atestați domeniul instalații (Iint) conform prevederilor legale, cu minim 2 proiecte realizate pentru lucrări de intervenții la instalațiile termice (centrala termică și instalații termice). Ofertanții vor prezenta documentul din care să reiasă obiectul de activitate precum și certificatul de atestare vizat la zi, în copie semnate și ștampilate conform cu orginalul. |  | În această rubrică se va menționa personalul propus pentru implementarea contractului, iar anexat ofertei vor fi transmise copii după documentele justificative.
4 | Atestarea expertului și obligațiile ofertantului: • experții tehnici trebuie să fie atestați pentru domeniul instalații termice (Iint).Expertiza tehnică trebuie să cuprindă soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție ce se însușește de către administratorul clădirii și, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse conform legii, în funcție de categoria de importanță a centralei termice. Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însușit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluțiilor și a măsurilor propuse. |  | Operatorul economic va menționa că înțelege cerințele autorității contratante și că personalul propus are competențe în verificarea punerii în aplicare a proiectului existent și clarificarea obiectivelor stabilite de către autoritatea contractantă. Se vor completa datele expertului/expertilor propusi precum si documentele atasate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime.
4.1 | • expertul tehnic va analiza și aviza soluțiile tehnice propuse de proiectant, în baza expertizei tehnice elaborate.
4.2 | • expertul tehnic va asigura prezența în șantier a propriei persoane sau a unei persoane de specialitate desemnate de acesta pe parcursul execuției lucrărilor, în cazul constatării unor neconformități majore între realitatea din teren, expertiza tehnică și proiectul tehnic elaborat de proiectantul de specialitate, colaborând cu proiectantul pentru emiterea dispozițiilor de șantier în vederea rezolvării situației apărute;
4.3 | • în situația în care sunt solicitate precizări și completări, altele decât cele cuprinse în expertiza tehnică, ofertantul câștigător va avea obligația să le întocmească și să le pună la dispoziția beneficiarului, fără modificarea ofertei financiare stabilită prin contract;
4.4 | • expertul tehnic are obligația să răspundă în regim de maximă urgență la solicitările beneficiarului, de a se deplasa la punctul de lucru pentru a soluționa eventualele probleme tehnice apărute în execuție;
4.5 | • să întocmească expertiza tehnică de calitate cu respectarea prevederilor legale și a tuturor prescripțiilor tehnice, în vigoare;
4.6 | • să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului tehnic și detalii de execuție analizate în cadrul expertizei tehnice de calitate și considerate de proiectant drept de autor;
4.7 | • să vizeze, prin semnare și ștampilare, dispozițiile de șantier și planșele modificatoare, însoțite, dacă este cazul, de breviare de calcul, elaborate de proiectant care se referă la montajul centralei termice;
4.8 | • obligațiile menționate mai sus vor fi respectate pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la finalizarea acestora;
4.9 | • expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor de calitate privind cerințele impuse conform legii și răspunde potrivit prevederilor legale pentru soluțiile date prin expertiza tehnică elaborată.
4.10 | • Ofertantul trebuie să prezinte minim 2 (două) soluții detaliate asupra instalațiilor termice (centrala termică) în cauză și fundamentarea lor prin calcul detaliat.
4.11 | • Vizitarea amplasamentului este obligatorie înainte de ofertare. |  | Se va vizita amplasamentul înaintea depunerii ofertei.
5 | Expertiza tehnică a instalațiilor de incălzire și a sistemului de alimentare cu gaze naturale are drept scop determinarea stării tehnice actuale, stabilirea măsurilor și recomadări în ceea ce privește modificarea, înlocuirea, remontarea elementelor componente astfel încât acestea să corespundă strandardelor și normativelor actuale, criteriilor funcționale, de siguranță, economic-energetice în scopul asigurării confortului interior, a cerințelor tehnologice și condițiilor impuse de activitățile desfășurate conform destinației clădirii.
5.1 | Recomandarea soluțiilor se va face după criterii tehnice și economice ținând seama de necesitățile specifice,de tipul și destinația clădirii, iar în determinarea oportunității unei modernizări sau transformări ale instalațiilor existente se iau în considerare toate aspectele legate de costul investiției, al exploatării și economia de energie.
5.2 | Măsurile de intervenție trebuie să asigure un echilibru al performanțelor, costurilor și termenelor, în scopul realizării unei calități care să satisfacă cerințele utilizatorilor și să respecte reglementările tehnice aplicabile,în vigoare la data contractării proiectării, respectiv la data contractării execuției lucrărilor de intervenție.
5.3 | Expertiza tehnică va fi în mod obligatoriu ștampilată și semnată de un expert tehnic în specialitatea instalații termice atestat de M.L.P.A.T., având certificatul de atestare vizat la zi.
5.4 | Raportul de expertiză tehnică întocmit, semnat și ștampilat de către expertul tehnic constituie parte a temei de proiectare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru executarea lucrărilor de intervenție la centrala termică existentă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data elaborării acestora.
5.5 | Autoritatea contractantă va desemna o comisie de recepție a livrabilului care va întocmi un proces verbal de recepție cu următoarele posibilități: a) admis, fără obiecțiuni b) respins În cazul respingerii sau apariției de neconcordanțe, prestatorul se obligă ca în termen de maxim 3 zile să remedieze deficiențele sau să opereze modificările ca urmare a recomandărilor.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în tema de proiectare;
3. | Oferta este valabilă |  | (nu mai putin de 45 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data ....../......../2022
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.