## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2022_PAP_ACP1_022 Servicii de închiriere purificatoare apă
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Caietul de sarcini publicat, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Aparat pentru purificat apa |  | Ofertanții vor preciza producătorul și marca/modelul ofertat
1.1 | Specificații tehnice a) consum de apă fără restricție (număr estimat de utilizatori pentru cele trei aparate: 82); b) sistem de răcire (în intervalul 0-15°C) și de încălzire (în intervalul 75-100°C) cu rezervoare dedicate de minim 1.5 litri pentru apă caldă și minim 2 litri pentru apă rece; c) sistem de purificare permanentă cu lampă UV; d) sistem de filtrare cu filtru sediment și cărbune activ; e) înălțimea de minim 1000 mm - amplasarea purificatoarelor se va face “pe picior” ; f) înălțimea minimă a aparatelor va trebui să asigure un acces facil al utilizatorilor; g) sistem de utilizare hands-free (pedală pe pardoseală) + control manual al dozării sau doar hands-free (pedală pe pardoseală).
2 | Obligațiile prestatorului
2.1 | să asigure montajul purificatoarelor de apă atât la rețeaua de apă, cât și la cea de electricitate, folosindu-se racordurile existente.
2.2 | să intervină în termen de maxim 48 de ore după semnalarea oricărei defecțiuni a purificatoarelor și să remedieze gratuit orice defecțiune, pe toată perioada de implementare a contractului. În cazul în care acest lucru nu se poate face la sediul Beneficiarului, pe durata reparațiilor/retragerii pentru lucrări de întreținere, operatorul va înlocui gratuit purificatorul defect.
2.3 | să instruiască Beneficiarul cu privire la funcționarea purificatoarelor.
2.4 | să efectueze, pe toată perioada de implementare a contractului, toate înlocuirile de filtre și/sau intervențiile/lucrările de întreținere/curățare etc., necesare pentru buna funcționare a purificatoarelor, în conformitate cu recomandările producătorilor din fișele tehnice (se vor atașa fișele tehnice ale produselor – în limba română, engleză sau franceză). Graficul de întreținere va fi atașat la oferta tehnică.
2.5 | să dezafecteze și să evacueze/transporte purificatoarele, la finalul perioadei de implementare a contractului, toate costurile aferente fiind suportate de operatorul economic și incluse în prețul final de închiriere.
2.6 | să emită după efectuarea înlocuirilor de filtre/lucrărilor de întreținere/reviziilor/ reparațiilor etc., un proces-verbal de recepție care va fi semnat și de către Beneficiar.
3 | Garanție
3.1 | La momentul recepției, în cazul constatării unui aparat defect/incomplet/nefuncțional, prestatorul are obligația de a înlocui produsul defect cu unul funcțional cu aceleași caracteristici sau superioare, în maxim 2 zile lucrătoare de la data notificării prin e-mail.
4 | Livrare, transport si asigurare pe durata transportului
4.1 | Livrarea produselor se va face în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți.
4.2 | Aparatele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare aparat în parte. Fiecare aparat va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.
4.3 | Prestatorul va ambala aparatele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.
4.4 | Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului prestatorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.
4.5 | Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a prestatorului. Aparatele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.
4.6 | Prestatorul va transporta purificatoarele la sediul indicat de Autoritatea contractantă, respectiv la Direcția Generală Autoritatea de Certificare și Plată, et. 2, 3 și 4, B-dul. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, intrarea B, sector 3, București.
4.7 | Prestatorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
5 | Recepția
5.1 | Recepția serviciilor se va materializa după fiecare operație efectuată de către prestator, (montaj, schimbare filtre, întreținere, reparații, înlocuire, etc.) prin încheierea unui proces-verbal de recepție prin care reprezentantul beneficiarului confirmă serviciile efectuate de către prestator.
6 | Modalități și condiții de plată
6.1 | Prestatorul va emite facturi trimestriale în sistemul Ro-eFactura, în baza unui proces-verbal de recepție calitativă și cantitativă a serviciilor, evidențiindu-se perioada de prestare a serviciilor. Ultima factură va fi emisă în luna iunie 2023.
6.2 | Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Factura reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative: a) certificatul de calitate și garanție; b) procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă.
6.3 | Plata se va efectua în lei, în contul furnizorului, în baza facturii fiscale emise în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin legea nr. 139/2022.
7 | Cadrul legal
7.1 | Ofertantul devenit prestator are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Caietul de sarcini;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2022
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.