## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2025_A1_049 - Servicii de reparație a unității de climatizare AC1 Emerson M58UF S/N 8229890004 din spațiile tehnice ale Centrului de Date Secundar
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să livrăm produsul solicitat și să prestăm serviciile, după cum urmează:
Nr. cap | Produse solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | 2.Obiectul achiziției: achiziționarea de servicii, piese de schimb și materiale pentru reparația aparatului de aer condiționat Emerson model M58UF001 din spațiile tehnice ale Centrului de Date Secundar.
2 | 3.Amplasamentul: Ministerul Finanțelor - Centrul de Date Secundar, Brașov. Adresa exactă se comunică operatorului economic.
3 | 5.Caracteristici tehnice: -1 unitate de climatizare Emerson model M58UF001
4 | 6.Servicii ce urmează a fi realizate: Achiziție piese de schimb și materiale pentru reparația unității de climatizare AC1 Emerson M58UF S/N 8229890004, inclusiv înlocuire „Modul de control UE, REGUL.SPEED PXDM 10, 304582 „ și manopera aferentă . Serviciile se vor executa la sediul achizitorului din Brașov. Termenul de prestare a serviciilor: 60 zile calendaristice de la transmiterea comenzii.
5 | 7. Condiții privind exigențele de performanță și de asigurare a calității pentru operatorul economic. Operatorul economic trebuie să fie autorizat pentru prestarea de servicii de revizie:
6 | Frigotehnist autorizat AGFR - autorizație valabilă la data depunerii ofertei și pe toată durata de prestare a serviciilor în copie certificată pentru conformitate de către reprezentantul legal al operatorului economic, certificatul de atestare a sistemului de management al calității emis de un organism abilitat în domeniu, copie certificată pentru conformitate de către reprezentantul legal al operatorului economic;
7 | • Documente - de exemplu contracte, sau similar - care sa ateste experiența similară de reparații a aparatelor de aer condiționat, aparate frigorifice, echipamente cu freon sau agent frigorific
8 | • Certificatul de Calificare Profesională a personalului care asigură serviciile trebuie să fie obținut în urma unui curs generic de frigotehnist, într-un centru de instruire acreditat în baza ordinului Ministrului Mediului si Pădurilor numărul 2682/09.11.2011.
9 | 8. Garanția serviciilor Serviciile de reparații vor fi făcute în baza unui deviz detaliat, aprobat de beneficiar, ce va cuprinde minimum următoarele elemente: denumire repere, cantități, valori, manoperă, garanție etc. Garanția pentru piesele/subansamble înlocuite va fi de minimum 6 luni de la data efectuării remedierii defectelor.
10 | 9. Recepție Beneficiarul se obligă să recepționeze serviciile prestate și să plătească prețul convenit pentru serviciile prestate. Beneficiarul, prin reprezentanții săi, va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificațiile tehnice. Recepția se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, semnat de beneficiar fără obiecțiuni. Prestatorul va semna procesul verbal pentru luare la cunoștință.
11 | 10. Condiții de plată Beneficiarul se obligă să recepționeze serviciile prestate și să plătească prețul convenit prin comanda pentru serviciile prestate. Beneficiarul are obligația de a efectua plata, prin virament (ordin de plată), în contul operatorului economic deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, în baza, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare. Plata se va efectua în lei, în contul prestatorului, în baza facturii fiscale emise în sistemul RO-eFactura potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021 aprobată cu modificări de Legea nr. 139/2022, însoțită de Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă, semnat de beneficiar fără observații
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele și să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 90 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2025
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.