## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2025_A1_052_ Servicii de întreținere, reparații și asigurare R.S.V.T.I. pentru ascensoarele amplasate în sediile Ministerului Finanțelor
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să livrăm produsele solicitate și să prestăm serviciile, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Servicii de întreținere și asigurare responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (R.S.V.T.I.) pentru 7 ascensoare
1.1 | Servicii de întreținere:
1.2 | Verificările tehnice și încercările funcționale se executa în condiții normale de exploatare, verificându-se zilnic următoarele:
1.3 | funcționarea corespunzătoare a componentelor de securitate ale ascensorului;
1.4 | funcționarea corespunzătoare a frânei;
1.5 | funcționarea normală a troliului și a motorului de acționare;
1.6 | funcționarea normală a aparatajului din camre troliului;
1.7 | opririle cabinei în stații, ținându-se cont de toleranțele admise;
1.8 | aparatajul electric de protecție, sub aspectul respectării timpului de declanșare prescris de producător;
1.9 | funcționarea instalațiilor electrice de forță, comandă și semnalizare ale ascensorului, conform schemelor electrice;
1.10 | elementele cinematice și statice ale ascensorului (glisiere, elemente de suspendare, cabina, etc.);
1.11 | Se va efectua revizia tehnică a ascensoarelor (2 revizii/ lună) dar nu mai mult de 14 zile între revizii conform graficului aprobat de autoritatea contractantă în concordanță cu prescripțiile I.S.C.I.R.
2. | Servicii de reparații
2.1 | Se vor asigura intervenții operative în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, astfel: - în max. 10 min. de la sesizare, în cazul în care ascensorul s-a oprit între etaje (cu sau fără persoane); - în maxim 30 min. de la sesizare pentru orice situație reclamată în afara celei mai sus menționată.
2.2 | Observație: timpul de remediere este contorizat de la primirea solicitării telefonice până la intervenția directă la sediul M.F.
se va întocmi o notă de constatare a defecțiunii;
2.3 | în termen de 24 h de la constatare se va transmite un deviz-ofertă care va trebui aprobatde beneficiar înainte de remedierea defecțiunii;
remedierea defecțiunilor în maxim 72 de ore;
2.4 | valoarea devizului de reparații va cuprinde valoarea pieselor de schimb. Prestatorul se obligă să aplice un adaos comercial de maxim 10% peste prețul pieselor de schimb practicat de importatorul său și să prezinte documente justificative în acest sens;
manopera aferentă lucrărilor ce urmează a fi executate nu va fi inclusă în deviz, fiind suportată de către prestator din manopera aferentă serviciilor lunare de întreținere;
2.5 | se va întocmi Procesul Verbal de recepție privind reparația efectuată;
2.6 | prezentarea Certificatului de garanție pentru piesa/ piesele înlocuite;
2.7 | asigurarea pe perioada contractuală a unui stoc de piese de schimb pentru a se realiza cerința de remediere în maxim 72 de ore a defecțiunii;
2.8 | acordarea unei garanții de minim 6 luni pentru reparațiile efectuate, inclusiv pentru piesele de schimb;
2.9 | confirmarea executării serviciilor de întreținere și revizie în scopul menținerii în parametri normali de funcționare a ascensoarelor, precum și a serviciilor de reparații ce se vor efectua în concordanță cu prescripțiile tehnice I.S.C.I.R. se va face de către reprezentantul beneficiarului prin semnarea procesului verbal de revizie tehnică curentă.
2.10 | Funcționarea în parametri normali a ascensorului se va efectua în concordanță cu performanțele tehnice definite de fabricant, precum și cu prescripțiile tehnice I.S.C.I.R. - PT R2-2010 și I.S.C.I.R PT R3-2010;
3. | Asigurare R.S.V.T.I
3.1 | În conformitate cu prevederilor Ordinului nr. 147/2006 al M.E. privind obligativitatea instituțiilor și unităților de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalațiilor din domeniul ISCIR, ofertantul declarat câștigător va asigura și responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (R.S.V.T.I.).
3.2 | Prestatorul este obligat să aibă asigurat în domeniul securității și protecției muncii, precum și in domeniul medicinii muncii, tot personalul angajat în derularea acestui contract, pe toată durata derulării contractului cu beneficiarul.Prestatorul are obligația ca la emiterea facturii privind serviciile de întreținere să depună și următoarele documente justificative, aferente acesteia, după cum urmează: - Raport de activitate RSVTI; - Proces - verbal de recepție calitativă și cantitativă; - Fișa de întreținere și revizie periodică.
NOTĂ: Prin servicii de întreținere se înțeleg următoarele operațiuni:
Verificările tehnice și încercările funcționale Asigurarea serviciului de dispecerat permanent în sediul M.F Servicii de întreținere și revizii tehnice curente Asigurarea unui responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (R.S.V.T.I.)
4. | AUTORIZAȚII OBLIGATORII
4.1 | Prestatorul trebuie să dețină “Autorizație eliberată de I.S.CJ.R. conform prescripțiilor tehnice I.S.CJ.R. pentru reparații, întreținere și revizii tehnice la ascensoare electrice și hidraulice, de persoane și/ sau materiale" în conformitate cu PT R2-201O care stabilește condițiile și cerințele tehnice pentru autorizarea funcționării, supravegherea și verificarea tehnică în utilizare pentru investigații/ examinări cu caracter tehnic, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor electrice și hidraulice.
4.2 | Prestatorul trebuie să dețină “Autorizație eliberată de I.S.CJ.R. conform prescripțiilor tehnice I.S.CJ.R. pentru Operator R.S.V.T.I. în conformitate cu Ordinul nr. 130/ 2011 care stabilește condițiile pentru aprobarea metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/ echipamentelor din domeniul I.S.CJ.R.
4.3 | Conform prescripției tehnice I.S.CJ.R. PT CR 4-2009, care stabilește condițiile de autorizare în România a persoanelor juridice în vederea efectuării de activități în domeniul I.S.CJ.R., prestatorul va deține personal atestat ca R.S.L. (responsabil cu supravegherea lucrărilor), R.V.T.A. (responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor), pentru revizie, întreținere și reparații și R.A.D.T.E. (responsabil pentru avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/ examinări cu caracter tehnic la instalații de ridicat).
4.4 | Operatorul economic declarat câștigător are obligația de a face dovada: deținerii autorizațiilor și atestatelor sau actualizării acestora pe toată perioada de derulare a contractului; deținerea numărului de telefon de intervenție, menționat în autorizație; deținerii documentelor care să dovedească raporturile contractuale între prestator și personalul tehnic de specialitate nominalizat în autorizație, calificat și instruit; deținerii procesului-verbal care să dovedească efectuarea verificării anuale a pregătirii tehnice a personalului de întreținere, revizie și reparare a ascensoarelor.
4.5 | Prestatorul de servicii se angajează să asigure dispeceratul permanent, încadrat cu personal specializat. Dispeceratul permanent își va desfășura activitatea la sediul Ministerului Finanțelor din B-dul. Libertății nr. 16 (luni până vineri între orele 06.00 -22.00).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele și să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2025
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.