## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2025_A1_060 Servicii de expertiză tehnică pentru centrala termică de la sediul Ministerului Finanțelor din Bdul. Mircea Vodă nr. 44, Tronson II
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, B-dul Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Tema de proiectare publicată, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:
Nr. crt. | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Denumirea obiectivului de investiții:
1.1 | Expertiză tehnică centrala termică la sediul Ministerului Finanțelor – din Bdul. Mircea Vodă nr. 44, Tronson II, sector 3, București
1.2 | Ordonator principal de credite/ investitor: Ministerul Finanțelor, cu sediul în municipiul București, Bulevardul Libertății nr.16, Sector 5, Bucuresti
1.3 | Beneficiarul investiției: Ministerul Finanțelor, cu sediul în municipiul București, Bulevardul Libertății nr.16, Sector 5, Bucuresti
2 | Cerințe:
2.1 | · cerințe minime de calificare pe care trebuie să le îndeplinească potențialii ofertanți : ofertantul va face dovada că deține minim un contract individual de muncă sau un contract de colaborare cu specialiști experți tehnici atestați in domeniul instalații (Iint) conform prevederilor legale, cu minim 2 proiecte realizate pentru lucrări de intervenții la instalațiile termice (centrala termică și instalații termice). Ofertanții vor prezenta documentul din care să reiasă obiectul de activitate precum și certificatul de atestare vizat la zi, în copie semnate și ștampilate conform cu orginalul.
3 | atestarea expertului și obligațiile ofertantului:
3.1 | • experții tehnici trebuie să fie atestați pentru domeniul instalații termice (Iint).Expertiza tehnică trebuie să cuprindă soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție ce se însușește de către administratorul clădirii și, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse conform legii, în funcție de categoria de importanță a centralei termice. Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însușit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluțiilor și a măsurilor propuse.
3.2 | expertul tehnic va analiza și aviza soluțiile tehnice propuse de proiectant, în baza expertizei tehnice elaborate.
3.3 | expertul tehnic va asigura prezența în șantier a propriei persoane sau a unei persoane de specialitate desemnate de acesta pe parcursul execuției lucrărilor, în cazul constatării unor neconformități majore între realitatea din teren, expertiza tehnică și proiectul tehnic elaborat de proiectantul de specialitate, colaborând cu proiectantul pentru emiterea dispozițiilor de șantier în vederea rezolvării situației apărute;
3.4 | în situația în care sunt solicitate precizări și completări, altele decât cele cuprinse în expertiza tehnică, ofertantul câștigător va avea obligația să le întocmească și să le pună la dispoziția beneficiarului, fără modificarea ofertei financiare stabilită prin contract;
3.5 | expertul tehnic are obligația să răspundă în termen de maxim 3 zile de la solicitările beneficiarului, de a se deplasa la punctul de lucru pentru a soluționa eventualele probleme tehnice apărute în execuție;
3.6 | să întocmească expertiza tehnică de calitate cu respectarea prevederilor legale și a tuturor prescripțiilor tehnice, în vigoare;
3.7 | să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului tehnic și detalii de execuție analizate în cadrul expertizei tehnice de calitate și considerate de proiectant drept de autor;
3.8 | să vizeze, prin semnare și ștampilare, dispozițiile de șantier și planșele modificatoare, însoțite, dacă este cazul, de breviare de calcul, elaborate de proiectant care se referă la montajul centralei termice;
3.9 | obligațiile menționate mai sus vor fi respectate pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la finalizarea acestora;
3.1 | expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor de calitate privind cerințele impuse conform legii și răspunde potrivit prevederilor legale pentru soluțiile date prin expertiza tehnică elaborată.
3.11 | Ofertantul trebuie să prezinte minim 2 (două) soluții detaliate asupra instalațiilor termice (centrala termică) în cauză și fundamentarea lor prin calcul detaliat.
3.12 | Vizitarea amplasamentului este obligatorie înainte de ofertare.
4 | Termenul de livrare a raportului de expertiză:
4.1 | 30 de zile calendaristice de la data emiterii comenzii de prestare servicii
5 | Recepția
5.1 | Documentația aferentă expertizei tehnice se va preda autorității contractante în termenul stabilit, astfel: - pe suport de hârtie, în 2 (două) exemplare îndosariate, cu opisuri; - pe suport electronic (un exemplar).
5.2 | Autoritatea contractantă va desemna o comisie de recepție a livrabilului care va întocmi un proces verbal de recepție cu următoarele posibilități: a) admis, fără obiecțiuni b) respins În cazul respingerii sau apariției de neconcordanțe, prestatorul se obligă ca în termen de maxim 3 zile să remedieze deficiențele sau să opereze modificările ca urmare a recomandărilor.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Tema de proiectare.
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai puțin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2025
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.