Tabel cu piese de schimb și consumabile pe care prestatorul trebuie să le aibă obligatoriu pe stoc.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire piesă de schimb/consumabilă | Detalii tehnice | Nr. bucăți pe stoc |
| 1. | Tub fluorescent | Tub FLOUR 18w | 6 |
| 2. | Disjunctor | 4 POLI 16A | 2 |
| 3. | Contactor | 50Hz | 2 |
| 4. | Releu | 10A | 2 |
| 5. | Prizã | dublă PT 220V | 6 |
| 6. | Rulment pentru pompe | Compatibil cu pompă SPERONI 2800rpm | 2 |
| 7. | Sită | Compatibilă pentru Filtru Y ¾ țoli | 2 |