## Form_of_teh-fin
OFERTANT
Operator economic: S.C. ..........................
CUI:...........................................................
Nr. ONRC: .................................................
Sediul:.......................................................
Tel./Fax:....................................................
Cont trezorerie:.........................................
Deschis la: Trezoreria................................
Formular Ofertă Tehnico-Financiară
Achiziția de un dispozitiv medical pentru efectuarea în condiții optime a examenului medical (viziotest portabil)
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate la prețurile ofertate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate | Mod de îndeplinire |  | Cantitate | Preţ unitar lei fără TVA | Valoare lei fără TVA
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5)
1 | Dispozitiv medical pentru efectuarea în condiții optime a examenului medical (viziotest portabil) |  |  | 1 |  | 0
| Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
1 | Viziotestul trebuie să fie portabil, complet automat și cu tastatura tip touchpanel.
2 | Teste pe care trebuie sa le efectueze dispozitivul:
2.1 | acuitate vizuală vedere aproape ochi stâng (40 cm)
2.2 | acuitate vizuală vedere departe ochi stâng (6 m)
2.3 | acuitate vizuală vedere aproape ochi drept (40 cm)
2.4 | acuitate vizuală vedere departe ochi drept (6 m);
2.5 | acuitate vizuală vedere aproape ambii ochi (40 cm);
2.6 | acuitate vizuală vedere departe ambii ochi (6 m)
2.7 | acuitate vizuală vedere intermediară 1 ( 60 cm)
2.8 | acuitate vizuală vedere intermediară 2 (100 cm)
2.9 | vedere nocturnă
2.10 | câmpul vizual
2.11 | Testul Phoria
2.12 | vederea stereoscopica (3D) sau in relief
2.13 | testul de convergență
2.14 | teste pentru vedere cromatică (atât pentru disfuncție gravă cât și ușoară)
2.15 | testele efectuate să îndeplinească cerințele standardului EN ISO
3 | Modul de operare al dispozitivului - două variante:
3.1 | cu ajutorul tastaturii cu butoane care se acționează doar prin atingere
3.2 | prin cuplarea la computer cu un soft dedicat, când aparatul este controlat cu mouse-ul și în acest caz calculatorul dă și o interpretare.
4 | Alte cerinte
4.1 | oferta de preț va include și soft-ul necesar pentru cuplarea dispozitivului medical la computer și pentru crearea unei baze de date cu minim 100 de înregistrări și interpretare
4.2 | dispozitivul trebuie să îndeplinească cerințele standardului SR EN ISO 13485
5 | Accesorii incluse pentru modelul de dipozitiv medical ofertat:
5.1 | manual sau CD cu instrucțiuni de operare și întreținere în limba română și soft-ul dedicat pentru cuplarea dispozitivului la computer
5.2 | avize de calitate (ISO; CE-mark)
5.3 | declarație de conformitate
6 | Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească furnizorul:
6.1 | furnizorul trebuie să desfășoare activități referitoare la producerea sau comercializarea de aparatură medicală
7 | Obligațiile furnizorului:
7.1 | furnizorul trebuie să prezinte o copie după certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să reiasă că desfășoară producerea/distribuția de aparatură medicală, o copie după autorizația de distribuție a aparatelor medicale, eliberată în condițiile legii și avizele de calitate (ISO; CE-mark) pentru dispozitivul medical ofertat, după caz. Documentele menționate mai sus, vor însoți oferta de preț
7.2 | să asigure un termen de garanție al produselor, de cel puțin 24 de luni de la data livrării și service în România a aparatelor medicale pe perioada garanției și post garanție
7.4 | să asigure, gratuit, transport și instalare a dispozitivelor medicale la sediul beneficiarului și instruirea personalului medical
7.5 | să pună la dispoziția beneficiarului manual de utilizare în limba română pentru modelul produsului furnizat
7.6 | să emită factură pentru produsele furnizate conform ofertei şi să o transmită Ministerului Finanțelor Publice odată cu livrarea produsului
Total (lei fără TVA) | [5 empty] | 0
Total TVA | [5 empty] | 0
TOTAL (lei cu TVA) | [5 empty] | 0
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice.
3. Oferta este valabilă |  |  | ZILE | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data ....../......../2020
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.